## MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS
HOSPITAL SÃO CAMILO |  | LISTA DE MATERIAL ORIENTATIVA – INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (TODOS OS MATERIAIS LISTADOS FORAM LEVANTADOS PELO PROJETO, O QUANTITATIVO FINAL DEVERÁ SER LEVANTADO NA OBRA PELA EMPRESA EXECUTANTE) |  |  | DOCTO N° |  | REVISÃO
[5 empty] | ORIGEM: |  | Por:
[5 empty] | ÁREA | DATA | FL-1
2019-07-17
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNID. | TOTAL NECES. | CUSTO |  | obs.
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | QDFL – A ILUMINAÇÃO (MONTADO CONFORME PROJETO) |  | pç | 1 |  | 0
2 | QDAC – B AR CONDICIONADO (MONTADO CONFORME PROJETO) |  | pç | 1 |  | 0
3 | QD – C SALA DE CIRURGIA 01 (MONTADO CONFORME PROJETO) |  | pç | 1 |  | 0
4 | QD – D SALA DE CIRURGIA 02 (MONTADO CONFORME PROJETO) |  | pç | 1 |  | 0
5 | QD – E SALA DE CIRURGIA 03 (MONTADO CONFORME PROJETO) |  | pç | 1 |  | 0
6 | QD – F SALA DE CIRURGIA 04 (MONTADO CONFORME PROJETO) |  | pç | 1 |  | 0
7 | QD – G SALA DE CIRURGIA 05 (MONTADO CONFORME PROJETO) |  | pç | 1 |  | 0
8 | QD – H SALA DE CIRURGIA 06 (MONTADO CONFORME PROJETO) |  | pç | 1 |  | 0
9 | QD – M MAQUINAS (MONTADO CONFORME PROJETO) |  | pç | 1 |  | 0
10 | QGBT GERAL (MONTADO CONFORME PROJETO) |  | pç | 1 |  | 0
11 | TRANSFORMADOR ISOLADOR 7,5KVA – IP23 220:220/127V |  | pç | 6 |  | 0
12 | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA – 300x100x3000mm |  | pç | 14 |  | 0
13 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 300mm |  | pç | 14 |  | 0
14 | Te VERTICAL DE DESCIDA COM TAMPA 300 x 100mm |  | pç | 4 |  | 0
15 | JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 300 x 100mm | 15 | pç | 14 |  | 0
16 | ARRUELA LISA 1/4” |  | pç | 400 |  | 0
17 | PARAFUSO LENTILHA COM TRAVA 1/4” x 3/4” |  | pç | 400 |  | 0
18 | PORCA SEXTAVADA 1/4” |  | pç | 400 |  | 0
19 | SUPORTE TIPO IGREJINHA PARA ELETROCALHA DE 300 x 100mm |  | pç | 28 |  | 0
20 | BARRA ROSQUEADA 1/4” x 3000mm |  | pç | 14 |  | 0
21 | CHUMBADOR CBA 1/4” |  | pç | 56 |  | 0
22 | PLUGUE MACHO 10A – PADRÃO BRASILEIRO |  | pç | 160 |  | 0
23 | PLUGUE FÊMEA 10A – PADRÃO BRASILEIRO |  | pç | 160 |  | 0
24 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL – 185mm² / 1kV - PRETO (VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL) PERCURSO A DEFINIR |  | m | V
25 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL – 185mm² / 1kV - AZUL (VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL) PERCURSO A DEFINIR |  | m | V
26 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL – 50mm² / 1kV - VERDE (VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL) PERCURSO A DEFINIR |  | m | V
27 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL – 150mm² / 1kV - PRETO (VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL) |  | m | 90 |  | 0
28 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL – 150mm² / 1kV - AZUL (VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL) |  | m | 30 |  | 0
29 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL – 70mm² / 1kV - PRETO (VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL) |  | m | 9 |  | 0
30 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL – 70mm² / 1kV - AZUL (VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL) |  | m | 3 |  | 0
31 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL – 25mm² / 1kV - VERDE (VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL) |  | m | 35 |  | 0
32 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL – 10mm² / 1kV - PRETO (VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL) |  | m | 30 |  | 0
33 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL – 10mm² / 1kV - VERDE (VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL) |  | m | 10 |  | 0
34 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL – 6mm² / 1kV - PRETO (VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL) |  | m | 530 |  | 0
35 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL – 6mm² / 1kV - VERDE (VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL) |  | m | 210 |  | 0
36 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL – 4mm² / 1kV - PRETO (VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL) |  | m | 330 |  | 0
37 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL – 4mm² / 1kV - VERDE (VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL) |  | m | 110 |  | 0
38 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL – 2,5mm² / 1kV - PRETO (VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL) |  | m | 2500 |  | 0
39 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL – 2,5mm² / 1kV - AZUL (VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL) |  | m | 800 |  | 0
40 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL – 2,5mm² / 1kV – VERDE (VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL) |  | m | 800 |  | 0
41 | CABO PP DE COBRE FLEXÍVEL – 3x1,5mm² / 1kV (RABICHO LUMINÁRIAS) |  | m | 160 |  | 0
42 | TERMINAIS, FITA ISOLANTE, PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, SISTEMAS DE FIXAÇÃO, ETC |  | vb | V
43 | CAIXA OCTOGONAL - PVC PARA EMBUTIR (ALVENARIA) |  | pç | 160 |  | 0
44 | CAIXA 4"x2" - PVC PARA EMBUTIR (ALVENARIA OU DRY WALL - VERIFICAR NA OBRA) |  | pç | 275 |  | 0
45 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR (CIRURGIA/LAVANDERIA) – LHT22-S4800850 - LUMICENTER OU SIMILAR EM LED |  | pç | 56 |  | 0
46 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR (BANHEIROS) – LHT33-E4000840 - LUMICENTER OU SIMILAR EM LED |  | pç | 8 |  | 0
47 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR – CAA01-E416 - 62X62CM - LUMICENTER OU SIMILAR EM LED |  | pç | 96 |  | 0
48 | INTERRUPTOR BIPOLAR DE UMA SECÇÃO, COM PLACA PARA CAIXA 4"x2" |  | pç | 41
49 | INTERRUPTOR PARA ACIONAMENTO DE AR CONDICIONADO, COM PLACA PARA CAIXA 4"x2" |  | pç | 16 |  | 0
50 | TOMADA SIMPLES 10A - PADRÃO BRASILEIRO, COM PLACA PARA CAIXA 4"x2" |  | pç | 162
51 | TOMADA DUPLAS 10A - PADRÃO BRASILEIRO, COM PLACA PARA CAIXA 4"x2" |  | pç | 14
52 | TOMADA SIMPLES RJ45 - COM PLACA PARA CAIXA 4"x2" |  | pç | 31
53 | TOMADA DUPLA RJ45 - COM PLACA PARA CAIXA 4"x2" |  | pç | 8
54 | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL DE 1" |  | m | 1200
55 | CABO UTP CAT 5e - CABEAMENTO ESTRUTURADO (CAIXA COM 305 METROS) |  | pç | 6
56 | PATCH CORDS PARA CONEXÕES (VERIFICAR QUANTIDADE NECESSÁRIA NO LOCAL) |  | pç | V
57 | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA – 150x100x3000mm |  | pç | 14
58 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 150mm |  | pç | 14
59 | Te VERTICAL DE DESCIDA COM TAMPA 150 x 100mm |  | pç | 1
60 | JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 150 x 100mm | 15 | pç | 14
61 | ARRUELA LISA 1/4” |  | pç | 400
62 | PARAFUSO LENTILHA COM TRAVA 1/4” x 3/4” |  | pç | 400
63 | PORCA SEXTAVADA 1/4” |  | pç | 400
64 | SUPORTE TIPO IGREJINHA PARA ELETROCALHA DE 150 x 100mm |  | pç | 28
Note on B24: 16x por emenda
Note on B25: 16x por emenda
Note on B26: 16x por emenda
Note on B27: 2x por eletrocalha
Note on B28: Para perfilado metálico