


ANEXO VII

DA OBRA, SERVIÇOS, MATERIAIS E DESCRIÇÕES TÉCNICAS:

1. DO OBJETO: 

Realização da construção de Quartos para internação no 3º pavimento da Ala Dr Sixto, sendo nesta etapa contemplada a entrega do Terceiro Pavimento da Fundação Hospital e Maternidade São Camilo de Aracruz contemplando o seguinte escopo: Construção completa da Nova Internação.

2. DA JUSTIFICATIVA:

A FHMSC é Entidade Filantrópica, sem fins lucrativos, prestadora de serviços ao SUS, com 120 leitos. Possuímos 18 leitos de UTI SUS e 02 leitos convenio e particular, Pronto Atendimento SUS e Convênio, Maternidade, Centro Cirúrgico, Setor de Imagem entre outros serviços que são prestados a 60 anos para Aracruz e seu entorno. A FHMSC realiza uma média de 9000 atendimentos ambulatoriais mensais aos pacientes do SUS, 79% das internações realizadas na instituição são SUS, além de uma média de 120  partos mensais realizados pelo Sistema Único de Saúde, anualmente uma média de 1400  partos. Considerando as dificuldades da rede filantrópica no âmbito nacional as receitas não cobrem as despesas na FHMSC, gerando déficits mensais e incapacidade financeira para manutenção predial, aquisição de equipamentos, renovação de material hospitalar, cobrir folha de pagamento e demais despesas de custeio e investimento. Daí a necessidade das reformas de todos os setores, para humanizar e proporcionar condições dignas para os usuários do hospital maternidade São Camilo, independente de sua condição social, e buscar o equilíbrio financeiro da instituição com prestação de serviços de alta para à população, e aos principais usuários oriundos de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva Fundão, Santa Tereza, e toda a região norte do Espirito Santo. A FHMSC está cadastrada no CNES sob o nº: 2770326.

Assim, justifica-se a construção desta nova Ala, com aproximadamente 5000 m², onde serão construídos novos setores do Hospital Maternidade São Camilo, que possibilitará o aprimoramento dos serviços e de receber modernos equipamentos para melhor atender aos seus usuários.

3. OBJETO 

Realização da construção das vedações internas, acabamentos internos, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, lógica e SPDA, instalações de gás, instalações de incêndio, aparelhos elétricos e hidráulicos, todos conforme projetos aprovados nos órgãos reguladores. 

3.1 Orientações ao escopo da contratada 

O orçamento inerente a Construção de Quartos para internação no 3° Pavimento da Ala Dr. Sixto, será realizado na modalidade de valor Global, portanto cabe a concorrente considerar todos os custos com materiais, mão de obra, equipamentos e consumíveis de modo a atender plenamente o escopo, cumprindo normas técnicas e de segurança e sem causar prejuízo ao pleno funcionamento do Hospital. Para isso serão disponibilizados os projetos necessários à construção, memorial descritivo e a concorrente poderá realizar visitas e inspecionar a estrutura existente de forma a mitigar todos os serviços necessários a plena realização do escopo. Estas visitas poderão ser agendas com o Hospital e realizadas com acompanhamento de um técnico do Hospital. Segue abaixo um resumo das premissas deste escopo:
· A construção de Quartos para internação no 3° Pavimento da Ala Dr. Sixto será realizado em uma etapa sendo que o recurso que foi disponibilizado nesse momento e ao qual está descrito no escopo será para entrega do Terceiro Pavimento ao qual será novos quartos para internação. Foram previstos então nesse orçamento todas as atividades que possam garantir o funcionamento deste pavimento, como instalações hidrossanitárias, aos quais partem da caixa d’água que fica na cobertura, redes elétricas, de gases, instalações de esgoto e pluviais até as redes existentes, para isso cabe ao contratado para realizar um orçamento coerente se atentar as orientações abaixo:

· Compatibilizar todos os projetos e realizar a adequações necessárias para realização de todos os serviços necessários à obra;
· Manter na obra profissional responsável técnico pela realização da obra e fornecer ART da obra;
· Informar para a contratante toda e qualquer modificação que for necessária para realização da obra de maneira a considerar as melhores técnicas, normas vigentes e tudo que for necessário para o pleno funcionamento da edificação reformada;
· Realizar canteiro de obra e áreas de vivências dos funcionários conforme NR 18 e demais normas vigentes e realizar todo o isolamento da obra tanto para parte não reformada, quanto para áreas externas. Cuidar para que a convivência com o restante dos pacientes e funcionários seja ordeira e manter a obra sempre limpa e organizada;
· Planejar todas as atividades e disponibilizar para o Hospital o cronograma de realização inclusive com turnos de serviços praticados para que não haja interferência no funcionamento do hospital e prejuízo aos pacientes;
· Realizar as vedações internas conforme projeto arquitetônico, memorial descritivo e normas técnicas vigentes, e a realização de paredes novas em alvenaria e gesso acartonado;
· Realizar todos os revestimentos de piso e paredes conforme projetos de acabamentos, memorial descritivo e normas técnicas vigentes, incluídos pisos granilite, vinílico, cerâmicas, granitos e outros materiais e insumos necessários;
· Realizar instalações hidrossanitárias, elétricas, de lógica, de SPDA, de gás e de incêndio, conforme projetos de instalações e normas técnicas vigentes, de forma a observar a necessidade de interligação com as redes existentes e de forma a não comprometer o funcionamento do restante do Hospital;
· Realizar as instalações de todos os aparelhos elétricos, luminárias, aparelhos hidrossanitários, réguas hospitalares, Bancadas entre outros, conforme projetos e normas técnicas vigentes;
· Realizar a instalação de todas as esquadrias necessárias sendo de madeira, alumínio ou vidro, conforme projetos, memorial descritivo e normas técnicas vigentes;
· Realizar a pintura dos ambientes internos com tinta lavavel e externos observando a necessidade de uso de tintas laváveis conforme projeto e memorial descritivos.
· Os funcionários da contratada envolvidos e cadastrados na obra, deverão estar todos devidamente registrados na empresa, uniformizados e atendendo a todas as especificações das leis trabalhistas e previdenciárias e a contratada deverá se responsabilizar por quaisquer adicionais de remuneração, seguros do pessoal, que seja ou venha a ser devido. A duração média de trabalho deverá ser adequada a necessidade da obra, respeitando a legislação em vigor.
· Fornecimento de alimentação (café da manhã, almoço e jantar) e hospedagem para todos seus funcionários registrados na obra, bem como de todos os EPIs, respeitando caso os funcionários fiquem alojados todas as normas para segurança e saúde do trabalhador.
· Atender aos relatório de melhoria da Segurança e laboral realizada pela equipe de segurança do trabalho da FHMSC. Serão realizadas visitas semanais para acompanhar o trabalho da equipe local de segurança do trabalho. O não atendimento das orientações poderá sofrer sanções conforme contrato;
· Atentar-se as especificações técnicas de produtos realizada nos projetos e memoriais, e quaisquer necessidade de alteração, seja de especificação de produto, forma de uso ou de projeto deverá ser informada com antecedência ao fiscal da obra e aprovada por ele antes da aplicação.
